ГП «Севастопольстандартметрология», ул. 6я Бастионная, 32

Протокол № _______________

поверки линейки измерительной металлической

от         _________________________

(число, месяц, год)

завод изготовитель ________________________  заводской номер _______________  дата выпуска __________

тип СИТ _______________________  пределы измерений, мм  _________________

принадлежит           ________________________________________________________________________

(название организации)

условия проведения поверки____________________________________________________________________

(t- температура, p- давление, e- влажность воздуха; или нормальные условия: t=20, p=760 мм рт. ст., е=60%.)\

поверка производилась согласно нормативным документам:

поверка производилась приборами и образцовыми средствами: поверочная плита класса точности 2 по ГОСТ 10905; щупы набор №1, класса точности 2 по ТУ 2-034-225, угломер типа УН по ГОСТ 5378; штангенциркуль типа ШЦ-II по ГОСТ 166; брусковая штриховая мера типа IV по ГОСТ 12069, метр-компаратор 2-го разряда.

результаты поверки

1.Внешний осмотр: __________________________________________________________

2.Определение просвета между поверочной плитой и плоскостью линейки:

____________________________________                         ______________________________

(действительное значение просвета)                              (допускаемое значение просвета )

3.Определение отклонения от прямолинейности торцевых граней линейки:

____________________________________       ____________________________________

(действ. отклонение от прямолинейности)       (допуск. отклонение от прямолинейности)

4. Определение отклонения от номинального значения длины шкалы линейки   и расстояния между любым штрихом и началом или концом шкалы линейки:

______________________________________________        _______________________

(действительное отклонение номинального размера)           (допускаемое отклонение)

___________________________________________              _______________________

(отклонение от начала шкалы до штриха 500 мм)               (допускаемое отклонение)

Вывод о пригодности СИТ: _______________

Гос. поверитель         подпись        /Ф.И.О./

(оттиск клейма)

страница 1 из 1

© www.gospoverka.narod.ru