ГП «Севастопольстандартметрология», ул. 6я Бастионная, 32

Протокол № _______________

поверки штангенциркуля

от         _________________________

(число, месяц, год)

завод изготовитель ________________________  заводской номер _______________  дата выпуска __________

тип СИТ _______________________ класс точности ______           пределы измерений, мм  _________________

принадлежит           ________________________________________________________________________

(название организации)

условия проведения поверки____________________________________________________________________

(t- температура, p- давление, e- влажность воздуха; или нормальные условия: t=20, p=760 мм рт. ст., е=60%.)\

поверка производилась согласно нормативным документам:

поверка производилась приборами и образцовыми средствами: набор концевых мер длины №99142 2 кл. 3 раз; линейка измерительная по ГОСТ 427-75,_лекальная линейка типа ЛД, класс точности 1 по ГОСТ 882-75, микрометр типа МК, предел измерений 0-25 мм, класс точности 2 по ГОСТ 6507-78.

результаты поверки

1.Внешний осмотр:______________________________________________________________

2.Опробование:_________________________________________________________________

3.Определение длины вылета губок штангенциркуля: ______________            ____________

(действительная длина)                   (допускаемая длина)

4. Определение отклонения от плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей губок:____________________                             ____________________

(действительное отклонение)                                                          (допускаемое отклонение)

5. Определение отклонения от параллельности измерительных поверхностей губок для наружных и внутренних измерений и определение расстояния между ними: _______________________      _____________________             _______________________

(действ. отклонение от парал. нар. пов.)          (допускаемое отклонение от парал.)                      (действ. отклонение от парал. вн. пов.)

_______________________   ___________________________  _________________________

(допускаемое отклонение от парал.)         (действительное расстояние вн.( мера 10мм) )       (допускаемое расстояние вн.( мера 10 мм) )

6. Определение погрешности штангенциркулей типов ШЦ-I и ШЦТ-1 при измерении глубины (результаты измерений заносим в таблицу 1)

7. Определение погрешности штангенциркуля (результаты измерений заносим в таблицу 1)

Таблица 1- Определение метрологических характеристик

| Размер концевой меры, мм | Действительные показания штангенциркуля, мм | Действительная измеренная глубина, мм | Предел допускаемой погрешности (±), мм | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод о пригодности СИТ: _______________

Гос. поверитель         подпись        /Ф.И.О./

(оттиск клейма)

страница 1 из 1

© www.gospoverka.narod.ru